## INCIDENCIAS CONCURSO
Tabla Incidencias en las lecturas/ 2014
CODIGO | DESCRIPCION | TIPO DE INCIDENCIA
AA | Abonado ausente | De Lectura
AU | Ausente relectura | De Lectura
BC | Bajera cerrada | De Lectura
CT | Casa derribada | De Lectura
NA | No abren | De Lectura
NE | No encuentro | De Lectura
PV | Piso vacío | De Lectura
RT | Registro tapado | De Lectura
VA | Vacaciones | De Lectura
NL | No abre la llave | De Lectura
CE | Cristal empañado | De Lectura
PL | Pendiente de leer | De Lectura
CF | Comprobar Fto. Ctdor. | De Lectura
DL | Dará la lectura | De Lectura
AC | Aviso en contestador | De Lectura
RH | Rehabilitaciòn | De Lectura
RP | Revisar estado Pilas-comprobar duración. | De Lectura
CL | Comprobar Lectura | De Lectura
SL | Sin Leer | De Lectura
DA | Dejado aviso relectura | De Lectura
FC | Fuga contador | De Contador
CP | Contador parado | De Contador
RR | Contador roto | De Contador
CS | Contador suelto | De Contador
EN | Contador enterrado | De Contador
IL | Contador ilegible | De Contador
NC | Nuevo contador | De Contador
II | Instalación incorrecta | De Contador
OB | Obras | De Contador
PB | Poner bombín | De Contador
CR | Cristal roto | De Contador
RI | Registro inundado | De Contador
SC | Sin contador | De Contador
SP | Sin precintar | De Contador
TT | Taponado | De Contador
BI | Batería sin marcar | De Contador
FR | Fuga racor | De Contador
CC | Colocar cajetín | De Contador
RE | Contador al revés | De Contador
F2 | Registro de Fachada Aislado | De Contador
AO | Arqueta de Obra | De Contador
RN | Registro 55 x 25 nuevo | De Contador
FM | Fraude magnético/mecánico | De Contador
PE | Poner escalera | De Contador
HM | Hubo fraude mágnetico/mecánico | De Contador
RC | Registro 42 X 17 Cortina | De Contador
F1 | Registro de Fachada Sin Aislar | De Contador
FL | Fuga llave paso | De Contador
LA | Conseguir llave | De Contador
C2 | Cable cortado | De Contador
ME | Módulo eliminado | De Contador
R1 | Registro 50 x 21 Sin aislar o Roto aislante | De Contador
FA | Flujo alto | De Contador
MI | Modificada instalación | De Contador
FB | Flujo bajo | De Contador
EI | Error interno ctdor. telelectura | De Contador
R2 | Registro 50 x 21 Aislado | De Contador
HF | Hubo fuga | De Contador
BB | Batería baja | De Contador
PR | Precinto roto | De Contador
AI | Aire acondicionado | Justifica Consumo
EA | Error lectura anterior | Justifica Consumo
FF | Cámaras frigoríficas | Justifica Consumo
FS | Fuga solucionada | Justifica Consumo
FU | Funciona | Justifica Consumo
HR | Ha regado | Justifica Consumo
LC | Lectura correcta | Justifica Consumo
LL | Llenado caldera | Justifica Consumo
MH | Máquina hielo | Justifica Consumo
OT | Otras fugas | Justifica Consumo
NV | No viven | Justifica Consumo
SU | Sin uso | Justifica Consumo
AP | Aumento producción | Justifica Consumo
AT | Aviso telefónico | Justifica Consumo
AV | Avisados | Justifica Consumo
CO | Conformes | Justifica Consumo
DP | Descenso producción | Justifica Consumo
LP | Llenado piscina | Justifica Consumo
OF | Obra finalizada | Justifica Consumo
PS | LLave de paso cerrada | Justifica Consumo